## Sheet1
Березинcкому РГС
ПУ "Борисовгаз"		ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
Вилейскому РГС		УНИТАРНОЕ ПРЕДПОИЯТИЕ “МИНСКОБЛГАЗ”
Воложинскому РГС			Филиал “Минское РПУ”
ПУ "Дзержинскгаз"
Клецкому РГС		Аттестат аккредитации			№ BY/112.3.0028 от 12.02.97г.
Копыльскому РГС			Действительно до			29 декабря 2021г.
Крупскому РГС
Логойскому РГС				ПРОТОКОЛ №			2415
Любанскому РГС
ПУ "Молодечногаз"			Поверка ман-тра МП-		100	№	116
Мядельскому РГС			Предел изм. (МПа) :		1.0	Кл.т.	1.5
Несвижскому РГС			Принадлежащего :		Березинскому РГС
Пуховичскому РГС			Условия поверки:		t °C	22.3
ПУ "Слуцкгаз"			Дата поверки		03.12.20
Смолевичскому РГС			Поверка в соответствие с СТБ 8056-2015
ПУ "Солигорскгаз"			Средства поверки :		Стенд для поверки и ремонта технических манометров № 01
Стародорожскому РГС		1. Внешний осмотр			соответествует
ПУ "Столбцыгаз"		2. Опробование			соответествует
Узденскому РГС		3. Определение метпологических характеристик
Червенскому РГС		показания эталонного средства измерения (МПа)		показания поверяемого средства измерения (МПа)		Абсолютная погрешность ( МПа)		Вариация %
Минскому РПУ
Руденскому ГНС		При повышении давления	При понижении давления	При повышении давления	При понижении давления	При повышении давления	При понижении давления
Княгининскому ГНС
ТП "Березинское"
СХУ "Бобровичи"		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		0.2408	0.250	0.2400	0.2500	0.0008	-0.0003	1.67
		0.49969	0.5000	0.5000	0.5000	-0.0003	0.0000	0.00
		0.7597	0.7509	0.7600	0.7500	-0.0003	0.0009	1.67
0.6		1.0292		1.0300		-0.0008
		Заключение:		Соответствует

		поверитель:			____________		______________
			должность		подпись			ФИО

## Sheet2
￯ﾻ﾿1

221